## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011613001001 | 电气工程拆除 | 1.部位：待拆除墙面或部位的电气安装中的管线、开光、插座、灯具等 2.拆除要求：保护性拆除并保管好 3.其它说明:详见设计、要求及规范 |  | 项 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG16 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 26.8
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG16 3.配置形式:明配 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 105.64
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 92.93
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 23.5
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:ZC-BV4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 352.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:ZC-BV2.5mm2 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 377.1
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVS-2*1 3.配线部位:暗敷 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 26.97
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 80
10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:700*800*150 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 台 | 2
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 35
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:2*20W 3.安装方式:嵌入吊顶 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 套 | 13
14 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯（带应急功能） 2.型号、规格:20W 3.安装方式:嵌入吊顶 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 套 | 4
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.3m 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 5
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.3m 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 4
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:带指示灯的双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.3m 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:带指示灯的单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，底距地1.3m 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 4
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全单相五孔插座 2.型号:250V,10A 3.安装方式:暗装，底距地0.3m 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 41
20 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:吸顶 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 18
21 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线灯 2.型号:10W 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 套 | 18
22 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别门禁 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 套 | 2
23 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:信息交换机 2.规格:16口 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 50.3
25 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电锁 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 台 | 5
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
合计