## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
排水工程
1 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.名称:柔性接口机制铸铁管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:承插连接 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 21.25
2 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.名称:柔性接口机制铸铁管 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:承插连接 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 12.15
3 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.名称:柔性接口机制铸铁管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:承插连接 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 13.62
4 | 030413003001 | 打洞堵洞 | 1.名称:堵洞 2.规格:DN50 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 10
5 | 030413003002 | 打洞堵洞 | 1.名称:堵洞 2.规格:DN100 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:阻燃性橡塑管 2.绝热厚度:20mm 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m3 | 0.36
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道防腐及除锈 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:无机聚合物底漆一道，环氧厚浆型涂料2道，高耐候性面漆2道 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m2 | 10.47
8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | kg | 28.92
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:无机聚合物底漆一道，环氧厚浆型涂料2道，高耐候性面漆2道 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | kg | 28.92
分部小计
喷淋
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂环氧复合钢管 DN80 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 2.71
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂环氧复合钢管 DN70 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 2.15
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂环氧复合钢管 DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 1.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂环氧复合钢管 DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 1.01
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂环氧复合钢管 DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 11.16
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂环氧复合钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 84.32
7 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:下垂型喷头 2.材质、型号、规格:68C°，K115标准响应喷头 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带金属铝箔岩棉保温 2.绝热厚度:50mm 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m3 | 1.49
9 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道防腐及除锈 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红色黄环调和漆 4.涂刷遍数:2道 5.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m2 | 9.38
10 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | kg | 52.51
11 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:无机聚合物底漆一道，环氧厚浆型涂料2道，高耐候性面漆2道 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m2 | 52.51
分部小计
给水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR 2.介质:给水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 31.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 3.78
3 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m | 13.1
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN15 4.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 个 | 15
5 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.名称:洗涤盆 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 组 | 5
6 | 031004008001 | 洗眼器 | 1.名称:洗眼器 2.规格、类型:壁挂式 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 组 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031004005001 | 化验盆 | 1.材质:陶瓷 2.名称:三联化验盆 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | 组 | 5
8 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:阻燃性橡塑管 2.绝热厚度:20mm 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m3 | 1.5
9 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | kg | 7.6
10 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:无机聚合物底漆一道，环氧厚浆型涂料2道，高耐候性面漆2道 3.其他说明:详见图纸设计及相关技术规范要求、招标文件 |  | m2 | 7.6
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：河南省人民医院病理科NGS实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
单位工程主材表
工程名称： |  | 给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
合计